附件1：

临安区企业技术难题及项目需求征集表

| 难题名称 | 27.5KV牵引直流开关柜、直流快速断路器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求项目所处阶段 | □研制阶段 □试生产阶段 □小批量生产阶段 □批量生产阶段 □其他 |  |  |
| 意向合作方式 | □知识产权转让 □合作（委托）开发 □共建研发机构 □共建经济实体 □技术团队培养 □寻试验基地 □其他（如：技术咨询、技术服务、技术检测等） |  |  |
| 意向合作单位 | 西南交通大学电气工程学院 |  |  |
| 企业名称 | 浙江聚弘凯电气有限公司 |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省杭州市临安区锦城街道新溪桥135号 |  |  |
| 企业负责人 | 汪兴旺 | 手机 | 15257183688 |
| 技术联系人 | 王源斌 | 电话 | 15800626755 |
| QQ | 365642904 | 手机 |  |
| 2018年销售（万元） | 9155.7 | 研发人员数（人） | 14 |
| 企业主导产品 | 输配电高压环网系列开关柜 |  |  |
| 企业简介： 浙江聚弘凯电气有限公司是一家专业从事智能输配电设备研发生产制造的专业化生产企业以及相关技术服务的高新技术企业，公司产品始终遵循着免维护、高可靠、小型化、集成化、智能化原则，以高科技技术含量的核心元器件和新技术、新工艺、新材料为主线进行发展，以绿色环保智能交流高压开关设备，智能配电台区以及直流牵引供电三大系列产品线为引领，不断满足用户的各种需要。公司始终秉承“技术先行、以客为尊、相互尊重、信守承诺、惠人达已、合作共赢”的经营理念，以客户为中心，为其提供精致产品和优质服务。公司研发人员14人，2018年年销售额9155.7万元，科技投入465.5万元，利税816万元； （所属领域、发展规划、研发人员、科技投入及上年销售收入、利税情况。限500字以内） |  |  |  |
| 难题或需求情况（项目简要说明及主要技术参数要求） 开发一款适用于单相、额定电压27.5KV，最高电压31.5KV的电气化开关柜铁路系统，真空断路器和三工位开关的完美结合，插入式断路器设计，母线带电可更换断路器，体积小，一次设备免维护，所有高压带电部分被金属封闭，一次部分在被水淹没的情况下能保证安全供电，提供最大程度的安全保护。 主要技术参数： 可适应在不同的海拔高度，温度湿度条件，污秽凝露条件下安全使用； 根据客运专线特殊使用条件，电流突升至4000A以内，能维持20分钟； 的证强度：≤8度 开关设备技术参数： 额定电压; KV; 1*27.5; 2*27.5. 最高电压; KV; 1*31.5; 2*31.5. 额定频率; HZ; 50; 50. 额定工频 耐受电压; KV; 95; 110. 150. 110; 120. 额定雷电冲击耐受电压; KV; 200; 250. 335. 220; 275. 零表压5min工频耐压; KV; 85; 95 5. 额定电流; A; 1250-3150; 1250-3150. 额定短时耐受电流（4s）; KA; 31.5; 31.5. 额定峰值耐受电流; A; 4000; 4000. 绝缘气体类型; KA; 80; 80. 年泄漏率; SF6; SF6. SF6气体水分含量（20℃）; ppm; ＜0.5％/年; ＜0.5％/年. 断路器; KA; ＜250; ＜250. KA; 31.5; 31.5. 次; 80; 80. 20000; 20000. ms; ＜50; ＜50. ms; ＜60; ＜60. 防护等级; 气室; IP66; IP66. 低压室; IP4X; IP4X. |

附件2：

临安区企业产学研合作情况表

| 企业名称 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 历年来产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合作院校 |  | 合作项目名称 |  | 合作项目起始时间 |  | 合作经费（万元） | 院校主要合作专家或教授姓名 |  | 专家或教授联系手机 |  | 专家或教授所属技术领域 |
| 1 |  |  |  |  | 如:2015.6-2017.10 |  |  |  |  |  |  | 如：电子信息 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |